Перечень

объектов жилищно-коммунального хозяйства поселка Магнитный,

в  отношении  которых возможно заключение концессионных соглашений

Объекты теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловые сети дома № 9 (Юбилейная) | 400 м.п. | 1989 |
| 2. | Тепловые сети дома №11 (Юбилейная) | 70,3 м.п. | 1992 |
| 3. | Теплосеть | 250 м.п. | 2002 |  |
| 4. | Наружные тепловые сети | 1769,2 п.м. | 1977 |
| 5. | Здание котельной с оборудованием (котельная) | 1 шт. | 2002 |
| 6. | ЦТП № 1 с оборудованием | 168 м. кв. | 1988/1995 |

Объекты водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина № 9 | 1 шт. | 1991 |
| 2. | Скважина № 4 | 1шт. | 1972 |
| 3. | Скважина № 6 | 1 шт. | 1991 |
| 4. | Скважина № 8 | 1 шт. | 1991 |
| 5. | Скважина № 7 | 1 шт. | 1984 |
| 6. | Водонапорная башня | 1 шт. | 1975 |
| 7. | Водопровод – 100 мм | 1692 м.п. | 1976 |
| 8. | Водопровод – 150 мм | 6552 м.п. | 1975 |
| 9. | Водопровод – 50 мм | 1537 м.п. | 1977 |
| 10. | Водопровод (Юбилейная д. 9) | 386,4 м.п. | 1989 |
| 11. | Водопровод (Юбилейная д. 11) | 76 м.п. | 1992 |
| 12. | Наружные сети водопровода | 110 м.п. | 1989 |

Объекты водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция | 700 м 3/ сут. | 1975 |
| 2. | Очистные сооружения | 700 м 3/ сут. | 1975 |
| 3. | Канализационные сети | 2945,3 м.п. | 1977 |
| 4. | Канализационные сети | 2059 м.п. | 1976 |
| 5. | Коллектор | 772 м.п. | 1976 |
| 6. | Канализационно - насосная станция | 1 шт. | 1989 |
| 7. | Сети канализации | 32,05 м.п. | 1989 |
| 8. | Канализация самотечная | 120 м.п. | 1992 |
| 9. | Хозфекальная канализация | 22,75 м.п. | 1982 |
| 10. | Очистные сооружения | 420 м 3/ сут. | 1989 |